DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA REDES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y PLUVIALES

**Modelo de informe justificativo para determinar el grado de necesidad de la inversión**

Completar los apartados que proceda, en función de la inversión solicitada

**CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO**

Aportar información detallada de:

* Fecha de construcción de la red objeto de renovación.
* Material de las conducciones (en caso de varios materiales, indicar porcentaje de cada uno de ellos).
* Sección de las conducciones (en caso de varias secciones, indicar porcentaje de cada uno de ellos).
* Estado de conservación de la red objeto de renovación.
* En caso de solicitar la renovación de contadores, indicar la antigüedad de los contadores a renovar.

**CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE SANEAMIENTO**

Aportar información detallada de:

* Fecha de construcción de la red objeto de renovación.
* Material de las conducciones (en caso de varios materiales, indicar porcentaje de cada uno de ellos).
* Sección de las conducciones (en caso de varias secciones, indicar porcentaje de cada uno de ellos).
* Estado de conservación de la red objeto de renovación.
* Identificación de la red como unitaria o separativa. En caso de redes unitarias descripción de los problemas ocasionados y justificar como contribuye la inversión solicitada, en corregir la situación.

**INSUFICIENCIA DE LA RED DE AGUAS PLUVIALES**

Aportar información detallada de:

* Procedencia de las aguas pluviales que se proyectan recoger. En su caso, porcentaje de aguas producidas dentro del casco urbano.
* Información detallada y documentada de inundaciones producidas por recogida insuficiente de pluviales en la zona solicitada o del riesgo de sufrir episodios de inundaciones en la misma zona.

Justificar como contribuye la inversión solicitada a reducir o eliminar los riesgos de inundación.

**FUGAS EN LA RED DE ABASTECIMIENTO**

Aportar información justificativa, sobre la red solicitada, mediante alguno o algunos de los siguientes medios:

* Estudios específicos para la detección de fugas.
* Cálculos de agua no registrada.
* Informes y/o partes de trabajos de reparación de fugas.
* Fotografías.
* Otros medios.

**VERTIDO DE FECALES A CAUCE**

Aportar informe detallado y documentado indicando el punto o puntos de vertido a cauce y justificar como contribuye la inversión solicitada a eliminar dicho vertido.

**INCIDENCIAS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO POR EXCESO O DEFECTO DE PRESIÓN**

Aportar estudio de presiones en los puntos de consumo y justificar como contribuye la inversión solicitada a solventar las incidencias por exceso o defecto de presión.

**OTRAS INCIDENCIAS QUE AFECTEN AL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES**

Aportar informe detallado y documentado sobre las incidencias que afecten al normal funcionamiento de las redes y justificar como contribuye la inversión solicitada a solventarlas.

Para los casos de afecciones de caudal a depuradoras, la unidad encargada de la evaluación de las solicitudes solicitará informe técnico a NILSA.

**PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN.**

Debe expresarse el coste antes de IVA de la ejecución de las obras, los honorarios técnicos de redacción de proyecto, dirección de las obras y otras asistencias necesarias, las afecciones por disposición de bienes que sean necesarias para cumplir con el objeto de la inversión.

Red de abastecimiento y/o saneamiento

|  |  |
| --- | --- |
|  | Importe en euros IVA excluido |
| Presupuesto obra (\*) |  |
| Presupuesto de honorarios de redacción de proyecto y dirección de obra |  |
| Otras asistencias técnicas |  |
| Afecciones |  |
| Total presupuesto |  |

Red de pluviales

|  |  |
| --- | --- |
|  | Importe en euros IVA excluido |
| Presupuesto obra (\*) |  |
| Presupuesto de honorarios de redacción de proyecto y dirección de obra |  |
| Otras asistencias técnicas |  |
| Afecciones |  |
| Total presupuesto |  |

En caso de presentar una solicitud conjunta de inversiones de redes de abastecimiento y/o saneamiento con una inversión de redes de pluviales, presentar el presupuesto de la red de pluviales por separado.

(\*) Incluir el importe de reposición de pavimento para las inversiones de redes que no tengan una solicitud de Pavimentación con redes asociada.